| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и номер шкафа, панели (стандарт) |  |
| 2 | Номинальный ток ввода | А |  |
| 3 | Номинальное напряжение | В |  |
| 4 | Напряжение цепей управления | В |  |
| 5 | СХЕМА ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ |  |
| 7 | Номер схемы вторичных соединений (для стандартного) |  |
|  | Количество отходящих присоединений. |  |
| 8 | Название в рамке |  |
| 9 | Включение резервного напряжения | При пропадании напряжения на любой фазе основного питающего ввода | □ Да □ Нет |
|  |  | При нарушении чередования фаз на основном питающем вводе | □ Да □ Нет |
|  |  | При выходе питающего напряжения на питающем вводе за заданные пределы: | □ Да □ Нет |
|  |  | - верхний предел, % от U ном |  |
|  |  | - нижний предел, % от U ном |  |
| 10 | Возврат на основной ввод | Автоматический | □ Да □ Нет |
|  |  | Ручной | □ Да □ Нет |
| 11 | Контроль параметров резервного ввода |  | □ Да □ Нет |
| 12 | Задержка времени при переключении | - на резервный ввод, сек. |  |
|  |  | - на возврат на основной ввод, сек. |  |
| 13 | Аппаратное решение АВР | - контакторы (пускатели) |  |
|  |  | - автоматы с моторным приводом |  |
| 14 | Ввод | - количество |  |
|  |  | - расположение | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку |
| 15 | Выводы | - количество |  |
|  |  | - расположение | □ Сверху □ Снизу □ Сбоку |
| 16 | Наличие устройств сигнализации и контроля | - вольтметр | □ Да □ Нет |
|  |  | - амперметр | □ Да □ Нет |
|  |  | - светосигнальная арматура | □ Да □ Нет |
|  |  | - контроллер |  |
| 17 | Степень защиты, IP |  |
| 18 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69УХЛ4 или другое |  |
| 19 | Габаритные размеры, мм | В_______ Ш_______ Г_______ |
| 20 | Исполнение | - напольное | □ Да □ Нет |
|  |  | - навесное | □ Да □ Нет |
|  |  | - встроенное | □ Да □ Нет |
| 21 | Принудительная вентиляция | □ Да □ Нет |
| ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| Наименование заказчика |  |
| Адрес и контактные данные заказчика |  |

*В случае затруднений с заполнением опросного листа наши специалисты помогут Вам.

Заполненный опросный лист отошлите нам по электронной почте: 5711893@bk.ru или по факсу  (495) 5711893     8-901-510-86-79

ООО «ИлИра»

Адрес в Интернете: http://www.ELIRA.ru

# Text boxes

Опросный лист на изготовление шкафа АВР