# Формуляр запроса:  двигатели с фиксированной /переменной частотой вращения

| Проект |  | Клиент |  | № BIS. |  | - |  | - |  | Поз. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип предл.: бюджетное э-техника полное | Язык: | немецкий | английский |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип машины: KL SL с BAV SL без BAV | Дата предлож.: |  | Кол-во: |  |
| Судовой двиг.: | Класс. ведомство: |  | Стандарт [VDE/EN/IEC/DIN]: |  |
| Тип двигателя: |  | Окр. температура.: | 40°C | от: |  | °C до |  | °C |
| Ном. мощность PN: |  | кВт | S.F.: |  | Высота установки: | 1000 м |  | м |
| Ном. напряжение UN: |  | В | доп. | +5% | ;; | -5% | Охл. вода на вх./вых.: 25°C/32°C; |  | °C / |  | °C |
| Ном. частота fN: |  | Гц | доп. | +2% | ; | -2% | Класс защиты [EN60034-5]: |  |
| Ном. част. вращ. nN: |  | 1/мин | Модель [EN60034-7]: |  |
| Класс нагревостойк./искл.: F / |  | Тип охлаждения [EN60034-6]: |  |
| Взрывозащита стандарт. EN: |  | Подшип:: |  |  |
| Температурный класс T |  | качения:; скольжения:; циркуляц. смазка: |
| Рабочая машина: |  | Требования к шуму: |  | дБ(A) с без доп. |
|  |  | хол. ход, нагруз. |
| РЕЖИМ РАБОТЫ ОТ СЕТИ: (Всегда указывать при проверке разгона!) |
| Пуск: DOL:; пуск. трансф-р:; прочее: |  | Пуск. напряж. UA: |  | xUN |
| Пусковой ток IA при UN: |  | xIN с без доп. | Треб. мощность: |  | кВт |
| внеш. мом. инерции (в расчете nmot): Jext: |  | кгм² |  |
| Нагр. момент квадратич. при пуске: система | n/nsyn[%] Mс/Mтр.. | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| РЕЖИМ РАБОТЫ ОТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ: (Всегда указывать тип преобр-ля, раб. хар-ка, диапазон рег-ки ч.в.!) |
| Тип преобразователя: | Masterdrives | MV |  |
| Рабочая характеристика: | M~n² | M=пост. | P=пост. |
| Диап. регулировки 1) от |  | [1/мин] |  | [1/мин] |  | [1/мин] |
| частоты вращения до |  | [1/мин] |  | [1/мин] |  | [1/мин] |
| Эфф. момент/мощность 2) |  | [Нм] |  | [Нм] |  | [кВт] |
| Перегрузка - |  | -кратная |  | -кратная |  | -кратная |
| -длит-сть / -частота на цикл в теч. x сек. каждые y сек. 3) | x s / | y s | x s / | y s | x s / | y s |
| Опции: |  |
| Примечания/прочее: |  |
| Приложения: |  |